HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ CÀI ĐẶT ĐẦU GHI HÌNH DÒNG BV

CHÀO MỪNG CÁC BẠN !

Cảm ơn các bạn tin tưởng và mua DVR của chúng tôi !

Hướng dẫn này được thiết kế để trở thành một công cụ tham khảo cho việc cài đặt và vận hành hệ thống .

Tại đây bạn có thể tìm thông tin về loạt tính năng và chức năng DVR, cũng như chi tiết .

Trước khi cài đặt và đưa vào vận hành xin vui lòng đọc kỹ các biện pháp bảo vệ và cảnh báo sau đây.

BIỆN PHÁP BẢO VỆ VÀ CẢNH BÁO .

Không đặt vật nặng lên DVR.

Đừng để bất kỳ chất lỏng hoặc chất rắn rơi vào , xâm nhập vào DVR

Hãy vệ sinh bảng mạch in , dây kết nối , quạt , hộp máy .v.v. , một cách thường xuyên . Trước khi  làm sạch bụi hãy tắt nguồn điện và rút phích cắm điện .

Không tháo rời hoặc sửa chữa các thành phần chính của DVR.

Không thay thế các thành phần chính của DVR.

MÔI TRƯỜNG :

Xin vui lòng đặt DVR ở nhiệt độ từ 0°C - 40°C .

Tránh trực tiếp ánh sáng mặt trời . Tránh xa nguồn nhiệt.

Không đặt DVR trong môi trường ẩm ướt .

Không sử dụng DVR trong môi trường khói thuốc lá hoặc bụi .

Tránh rơi  rớt  hay va chạm mạnh .

Hãy đảm bảo việc lắp đặt DVR ở trong môi trường làm việc ổn định .

Hãy để DVR ở những nơi thông thoáng . Giữ sạch lổ thông hơi .

Sử dụng trong phạm vi cho phép của đầu vào và đầu ra .

- GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

1.1 Tổng Quan Về Sản Phẩm .

Các dòng DVR series BV được thiết kế đặt biệt cho lĩnh vực an ninh quốc phòng và là một sản phẩm giám sát kỹ thuật số nổi bật . Chúng tôi  đưa vào hệ điều hành Linux có tính năng ổn định hơn, giới thiệu chuẩn nén video H.264 và chuẩn nén âm thanh G.711A mà đảm bảo hình ảnh chất lượng cao, tỷ lệ mã hoá lỗi thấp. Về khả năng viễn thông chúng tôi giới thiệu công nghệ mạng TCP/ IP đạt được khả năng giao tiếp mạnh mẽ.

Các dòng DVR series BV có thể sử dụng riêng lẻ hoặc trực tuyến được áp dụng như là một phần của mạng lưới giám sát an toàn. Với phần mềm mạng lưới giám sát video chuyên nghiệp nó đạt được khả năng giao tiếp ở lĩnh vực viễn thông mạnh mẽ.

Các dòng DVR series BV có thể được áp dụng trong ngân hàng, viễn thông, hệ thống điện, hệ thống tư pháp, giao thông, nhà ở thông minh, nhà máy, kho, thủy lợi .v.v.

1.2 Chức Năng Chính .

- Giám sát thời gian thực .

Chức năng giám sát thông qua màn hình qua ngõ Analog và VGA

- Lưu trữ .

Không làm việc với ổ đĩa bị hư hoặc ổ đã sửa chữa lại, nó sẽ làm giảm công suất và hạn chế việc tỏa nhiệt ảnh hưởng đến tuổi thọ máy. Các định dạng lưu trữ đặc biệt đảm bảo an toàn dữ liệu

- Độ Nén .

Thời gian thực nén đảm bảo tín hiệu audio và video đồng bộ, ổn định .

- Backup .

Thông qua giao diện SATA và giao diện USB như thiết bị USB, ổ cứng rời .v.v. Thông qua mạng tải các tập tin trong ổ đĩa cứng .

- Phát Lại .

Dựa vào chế độ ghi thời gian thực riêng lẽ ta có thể dò tìm hình ảnh đã ghi, phát lại, quan sát qua mạng , kiểm tra ghi ,tải hình ảnh về  ..v.v., nhiều chế độ phát lại, phóng to khu vực tuỳ chọn.

- Hoạt Động mạng.

Thông qua giám sát mạng từ xa với thời gian thực .

Điều khiển PTZ từ xa

Kiểm tra ghi từ xa và phát lại thời gian thực .

- Liên Kết Báo Động .

Nhiều đường chuyển tiếp báo động đầu ra, thuận tiện cho việc liên kết báo động

Bảo vệ mạch điện đầu vào, báo động và bảo vệ giao tiếp đầu ra của máy chính

- Giao Tiếp Truyền Thông

RS485 là cổng giao tiếp đáp ứng đầy đủ đầu vào báo động và điều khiển PTZ.

Đáp ứng tiêu chuẩn chức năng giao tiếp mạng từ xa Ethernet

- Vận Hành Thông Minh.

Tính năng linh hoạt của chuột

Nhanh chóng sao chép và dễ vận hành cho các thiết lập tương đương

- MỞ THÙNG KIỂM TRA VÀ CÁC KẾT NỐI CÁP

  - Mở thùng kiểm tra .

Khi bạn nhận được DVR, trước tiên bạn hãy kiểm tra xem có bất kỳ hư hỏng có thể nhìn thấy sự xuất hiện trên thùng .Việc sử dụng vật liệu đóng gói bảo vệ cho DVR an toàn trước những va chạm ngẫu nhiên khi vận chuyển .

Sau đó, hãy mở thùng và bỏ đi các vật liệu bảo vệ bằng nhựa, kiểm tra xem có bất kỳ hư hỏng có thể nhìn thấy trên DVR.

Cuối cùng, hãy mở lớp vỏ máy và kiểm tra các dây dữ liệu trong bảng điều khiển phía trước, dây điện kết nối giữa quạt điện với board mạch chính .

Bảng điều khiển phía trước và mặt sau của DVR

•  Các phím chức năng và ký hiệu ở mặt trước máy và mặt sau máy được giới thiệu trong bảng thuyết minh.

•  Hãy kiểm tra các loại sản phẩm trong bảng điều khiển phía trước dù là phù hợp với các loại sản phẩm bạn đặt hàng

Các nhãn trong bảng điều khiển thực sự là rất quan trọng đối với các dịch vụ sau. Hãy bảo vệ nó cẩn thận. khi bạn liên hệ với chúng tôi để khi bạn cần dịch vụ, xin vui lòng cung cấp các loại sản phẩm và số serial trong nhãn .

  - Lắp Đặt Ổ Cứng.

Trước khi sử dụng DVR, bạn lắp ổ cứng .

Tháo vít  DVR              Tháo nắp DVR          Lắp Ổ cứng vào DVR          Bắt vít ổ cứng

Kết nối dây data             Kết nối dây nguồn         Đậy nắp DVR lại 	             Bắt vít lại

2.3 Mặt Trước Máy .

2.4 Mặt Sau Máy .

2.5   Kết nối Audio – Video Đầu Vào Và Đầu Ra

2.5.1 Kết nối Video đầu vào .

Các cổng video đầu vào nối với jack cắm BNC. Yêu cầu của các tín hiệu đầu vào là PAL/ NTSC ( 1.0 Vp-p, 75 Ω )

Tín hiệu video phải được công nhận với các tiêu chuẩn quốc tế trong đó có các tín hiệu tỉ lệ nhiểu cao, quang sai thấp và nhiểu thấp . Những hình ảnh phải rõ ràng và có màu sắc tự nhiên trong độ sáng thích hợp .

Đảm bảo tín hiệu ổn định và đáng tin cậy.

- Lắp đặt camera quan sát phải chú ý đến chiếu sáng phù hợp

-Việc cấp nguồn và mass chung camera và đầu ghi cần được ổn định

Đảm bảo đường truyền ổn định và đáng tin cậy .

Các đường truyền video chất lượng cao cần có cặp cáp đồng trục được lựa chọn bởi khoảng cách truyền dẫn. Nếu khoảng cách truyền dẫn là quá xa, cần thông qua cáp xoắn và thiết bị khuếch đại video để đảm bảo chất lượng tín hiệu ổn định .

Các đường tín hiệu video phài được cách khỏi nhiễu điện từ và với các thiết bị tín hiệu đường dây khác. Đặc biệt cần tránh điện áp cao.

Đảm bảo kết nối ổn định và đáng tin cậy .

Các đường tín hiệu phải được che chắn và kết nối vững chắc, tránh hàn nối và bị quá trình oxy hoá .

2.5.2 Kết nối đầu ra Video và tuỳ chọn .

Tín hiệu ra video được chia thành 2 đường: ngõ jack BNC ( 1Vp-p ,75 Ohm) và ngõ VGA

Khi sử dụng màn hình máy tính, có một số vấn đề cân thông báo .

1-  Không để màn hình hiển thi trong thời gian dài

2- Đề màn hình làm việc bình thường bằng cách khử từ thường xuyên

3- Tránh xa các nhiễu do điện từ

2.5.3 Tín hiệu âm thanh ngõ vào - ra

Cổng âm thanh nối với jack AV.

PHẦN 1 : HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TRÊN MÀN HÌNH KẾT NỐI TRỰC TIẾP VỚI DVR

- THAO TÁC DVR – SỬ DỤNG VÀ VẬN HÀNH MÁY

1.1	Mở Nguồn:

Cắm nguồn điện và bật công tắc cung cấp điện. Ánh sáng của đèn power cho thấy đầu ghi đã được cung cấp nguồn điện. Khi khởi động bạn sẽ nghe thấy tiếng bíp. Mặc định trên monitor hiển thị nhiều cửa sổ. Lúc bắt đầu khởi động ( nếu đã cài đặt sẳn chế độ ghi hình ) chức năng ghi hình sẽ tự động ghi. Sau đó đèn báo ghi của kênh tương ứng bật sang và ghi hình hoạt động bình thường.

Chú Ý:

-  	Nguồn cung cấp yêu cầu :   12V - DC

-  	Đề nghị sử dụng UPS để duy trì việc cung cấp điện trong điều kiện cho phép

  - Tắt Nguồn:

Có hai phương pháp để tắt DVR .

- Vào thực đơn [Menu] và chọn [Logout] =>  [Shutdown].

- Tắt công tắt nguồn DVR.

1 . Tự động khởi động lại sau khi mất điện

Nếu DVR tắt mở bất thường do mất điện , nó sẽ khôi phục lại tình trạng làm việc trước đây.

2 . Thay thế các ổ đĩa cứng

Tắt nguồn DVR trước khi thay thế ổ đĩa cứng .

3 . Thay pin

Trước khi thay thế pin, thông tin DVR phải được lưu thiết lập và nguồn điện phải tắt. DVR sử dụng pin nút, thời gian hệ thống phải được kiểm tra thường xuyên. Nếu thời gian không đúng, bạn phải thay pin, chúng tôi khuyên bạn nên thay thế pin mỗi năm và sử dụng các loại pin tương tự.

Lưu Ý : Những thông tin thiết lập phải được lưu trước khi thay thế pin nếu không thông tin sẽ bị mất.

  - Đăng Nhập Hệ Thống :

Khi khởi động DVR lên, người dùng phải đăng nhập vào hệ thống cung cấp các chức năng tương ứng với việc phân quyền của người dùng. Có ba thiết lập cho người sử dụng các tên là admin, guest và default. Mật khẩu admin và guest có thể được sửa đổi, admin cho phép guest sửa đổi hoặc không sửa đổi, đăng nhập default cho phép người dùng có thể được điều chỉnh nhưng không cho phép thay đổi mật khẩu của mình.

system login

Mật khẩu bảo vệ :

Nếu mật khẩu đăng nhập liên tục sai ba lần, thông báo sẽ nhắc nhở. Nếu mật khẩu đăng nhập liên tục sai năm lần, tài khoản sẽ bị khoá. ( Thông qua khởi động lại hoặc sau nửa giờ, tài khoản sẽ được mở khoá tự động )

Để bảo mật hệ thống của bạn, hãy thay đổi mật khẩu của bạn sau khi đăng nhập đầu tiên.

  - Menu Chính Tóm Lược :

Sau khi đăng nhập vào đầu ghi hình. Ta Click phải chuột trên desktop để vào bảng Menu.

Bảng Menu bao gồm các mục sau:

Main menu 		: là mục chứa các tính năng, và thiết lập của đầu ghi .

Record mode 	: là mục thiết lập và xem nhanh tính năng Ghi Hình

Playback        	: là mục thiết lập và xem nhanh tính năng Xem Lại Hình Đã Lưu

PTZ control   	: là mục thiết lập và xem nhanh tính năng Điều Khiển Camera PTZ

Highspeed PTZ	:  là mục thiết lập và xem nhanh tính năng Highspeed PTZ

Alarm output    	:  là mục thiết lập và xem nhanh tính năng Báo Động Đầu Ra.

Color setting     	:  là mục thiết lập và xem nhanh tính năng Màu Sắc Của Hình Ảnh.

Logout.               	:  Thoát – Tắt đầu ghi.

View                    	:  Chế độ xem 1 – 16 hình.

Hình 1.4.1 Tóm lược menu

Để thiết lập các thông số và tính năng cho đầu ghi ta Click vào Main Menu

    - MENU CHÍNH ( MAIN MENU ) VÀ CÁC MỤC BÊN TRONG :

Sau khi Click vào Main Menu, hệ thống menu chính được hiển thị như hình dưới đây.

Menu phụ của Main Menu bao gồm các mục :

Record  : Chứa các mục để thiết lập thông số	Ghi Hình ( Record Config)

Xem Lại  ( PlayBack )

Sao Lưu  ( Backup )

Alarm		: Chứa các mục để thiết lập thông số 	Dò tìm chuyển động ( Motion Detect )

Báo động độ mờ hình ảnh ( Video Blind )																															              		Báo động hình ảnh bị mất ( Video Loss )

Báo động đầu vào ( Alarm Input )

Báo động đầu ra   ( Alarm Output )

Báo động về những biểu hiện bất thường

( Abnormal )

Báo động qua mạng ( NetAlarm )

System 	:	Chứa các mục để thiết lập thông số 	Tổng Quát ( General )

Mã Hóa ( Encode )																															              																	Hệ thống mạng ( Network )

Dịch vụ mạng ( NetService )

Hình ảnh hiển thị ( Gui Display )

Điều khiển PTZ ( PTZ Config )

Cổng RS232 ( RS232 )

Chế độ tuần tra ( Tour )

Advanced	:	Chứa các mục để thiết lập thông số 	Quản lý ổ cứng ( HDD Management )

Tài Khoản đăng nhập ( Account )																															              							Người dùng qua mạng ( OnlineUser )

Điều chỉnh đầu ra TV ( Output Adjust )

Tự động duy trì ( Auto Maintain )

Khôi phục cài đặt ( Restore )

Nâng cấp thiết bị ( Upgrade )

Thông tin thiết bị ( Device Info )

Info						: Chứa các mục để thiết lập thông số 	Thông tin ổ cứng ( HDD Info )

Thông tin mã nguồn ( BPS )																															              											Nhật ký vận hành ( Log )

Phiên bản đầu ghi ( Version )

Logout			: Chứa các mục				Thoát  ( Logout )

Tắt Máy ( Shutdown )																															              															Khởi động lại đầu ghi ( Reboot )

1.4.2	BẢNG GIỚI THIỆU CHI TIẾT MENU CHÍNH ( Main Menu ):

| Menu Chính | Menu Phụ | CHÖÙC NAÊNG |
| --- | --- | --- |
| Record | Record Config | Thieát laäp caáu hình ghi , kieåu ghi , thôøi gian ghi |
|  | Playback | Phaùt laïi ghi, löu tröõ taäp tin video |
|  | Backup | Phaùt hieän hoaëc ñònh daïng thieát bò sao löu, choïn loïc laïi caùc taäp tin |
| Alarm | Motion Detection | Thieát laäp keânh doø tìm chuyeån ñoäng baùo ñoäng, ñoä nhaäïy chuyeån ñoäng, vuøng chuyeån ñoäng, caùc thoâng soá lieân keát : ñaàu ra baùo ñoäng, ghi aâm, PTZ,.. |
|  | Video Blind | Thieát laäp baùo ñoäng cho keânh camera, ñoä nhaäïy, caùc thoâng soá lieân keát: ñaàu ra baùo ñoäng, ghi aâm, PTZ,… |
|  | Video Loss | Thieát laäp keânh baùo ñoäng maát hình, lieân keát caùc thoâng soá: ñaàu ra baùo ñoäng, ghi aâm , PTZ, … |
|  | Alarm Input | Thieát laäp ngoõ vaøo keânh baùo ñoäng, kieåu thieát bò, thoâng soá lieân keát : baùo ñoäng ngoõ ra, ghi aâm ,PTZ, … |
|  | Alarm output | Thieát laäp cheá ñoä baùo ñoäng: caáu hình , höôùng daãn, taét maùy |
| System configuration | General Configuration | Thieát laäp thôøi gian heä thoáng, ñònh daïng döõ lieäu, ngoân ngöõ, thôøi gian hoaït ñoäng ñaày dung löôïng oå cöùng, cheá ñoä ñaàu ra,… |
|  | Encode Configuration | Thieát laäp thoâng soá maõ hoaù chính, cheá ñoä maõ, khaû naêng phaân giaûi, tyû leä khung hình , kieåm soaùt doøng maõ ,… |
|  | Network Configuration | Thieát laäp caùc thoâng soá maïng cô baûn, DHCP vaø DNS thoâng soá, toác ñoä download cao |
|  | NetService | PPPOE, NTP, Email, IP, tham soá DDNS |
|  | GUI display | Ñaët teân keânh, xem bieåu töôïng, che daáu , tieâu ñeà thôøi gian, keânh thôøi gian. |
|  | PTZ Configuration | Thieát laäp keânh , giao thöùc PTZ, ñòa chæ, toác ñoä |
|  | Serial port Configuration (RS232) | Thieát laäp coång noái tieáp chöùc naêng, toác ñoä baud, date bit, stop bit, kieåm tra. |
|  | Tour | Thieát laäp cheá ñoä tuaàn tra vaø khoaûng thôøi gian |
| Advanced Management tools | Hard disk management | Ñaët ñóa cöùng ñöôïc chæ ñònh laø ñóa ñoïc – ghi, ñóa chæ ñoïc hoaëc ñóa döï phoøng, xoaù döõ lieäu, caäp nhaät ngaøy thaùng … |
|  | User Management | Söûa ñoåi ngöôøi duøng, nhoùm hoaëc maät khaåu. Theâm ngöôøi duøng hoaëc nhoùm. Xoaù thaønh vieân hoaëc nhoùm. |
|  | Online user | Phaù vôõ keát noái vôùi ngöôøi söû duïng ñaõ ñaêng nhaäp. Khoaù taøi khoaûn sau khi nghæ cho ñeán khi khôûi ñoäng laïi. |
|  | TV adjust | Ñieàu chænh ngöôïc TV, maët haïn cheá, raát chi ly, ñöôøng maïn |
|  | Automatic Maintenance | Thieát laäp töï ñoäng khôûi ñoäng laïi heä thoáng vaø töï ñoäng xoaù caùc taäp tin |
|  | Restore | Thieát laäp phuïc hoài traïng thaùi: thieát laäp thoâng thöôøng, thieát laäp maõ soá, thieát laäp ghi, caøi ñaët baùo ñoäng, thieát laäp maïng, dòch vuï maïng, xem phaùt laïi, caøi ñaët coång giao tieáp, quaûn lyù ngöôøi duøng . |
| System information | Hard disk information | Tính naêng hieån thò ñóa cöùng vaø thôøi gian ghi |
|  | Code stream Statistics | Hieån thò thoâng tin maõ nguoàn |
|  | Log information | Xoaù taát caû caùc thoâng tin ñaêng nhaäp video vaø thôøi gian |
|  | Edition information | Hieån thò phieân baûn thoâng tin |
| Logout |  | Thoaùt , taét maùy vaø khôûi ñoäng laïi |

2. Ghi Hình - Menu RECORD

2.1 Thiết Lập Thông Số Ghi Hình ( Record Config )

Thiết lập các thông số ghi trong các kênh giám sát. Hệ thống được thiết lập là 24 giờ ghi liên tục vào lần khởi động đầu tiên. Để thiết lập ta vào:

[ menu chính ] => [chức năng ghi] => [thiết lập ghi] để thiết lập.

[ main menu]   =>  [ record ]           => [ recording config ]

Lưu ý : phải có ít nhất một đĩa cứng đọc – ghi

[Channel] Chọn số kênh tương ứng để thiết lập từng kênh. Chọn “All”để thiết lập  toàn bộ kênh.

[Redundancy] Tùy chọn chức năng dự phòng để thực hiện các chức năng sao lưu tập tin hai vị  trí. Sao lưu tập tin 2 vị trí là sao lưu vào 2 ổ cứng. Khi bạn thực hiện sao lưu dự phòng, phải lắp đặt 2 ổ cứng.

[Length] Cài thời gian ghi của mỗi tập tin video. Giá trị mặc định là 60 phút ( minutes )

[PreRecord] Ghi 1-30 giây trước khi kích hoạt.

[Record mode] thiết lập chế độ ghi: theo lịch trình, ghi tay hoặc dừng lại.

Schedule: Ghi lại theo lịch trình được thiết lập (thông thường, phát hiện và báo động)

Manual:   Nhấp vào nút ghi, các kênh ghi theo qui định.

Stop:        Nhấp vào nút dừng, dừng ghi theo từng kênh .

[Period]            Thiết lập thời gian ghi thông thường, bắt đầu ghi theo thời gian đã thiết lập.

[Record Type] Thiết lập kiểu ghi, thường xuyên, phát hiện hoặc báo động.

Regular:

Thực hiện thường xuyên ghi lại trong phần thời gian qui định. các loại tập tin video là “R”.

Detect: Kích hoạt ghi khi đầu ghi “phát hiện chuyển động ” , “camera bị che” hay “mất hình”. các loại tập tin video là “M”.

Alarm: Kích hoạt tín hiệu báo động bên ngoài theo thời gian . Các loại tập tin video là “A”

Lưu ý : hãy tham khảo phần Alarm để thiết lập chức năng báo thức tương ứng.

2.2  Lưu Trữ Ảnh Chụp ( Snapshot Storage )

Thiết lập các thông số ảnh chụp cho các kênh khác nhau. Mặc định đầu ghi thiết lập cho bản chụp liên tục 24 giờ, hãy vào DeviceConfig => Snapshot Storage trên chương trình CMS xem qua mạng để thiết lập cài đặt cho phù hợp theo nhu cầu. ( tương tự như thiết lập trong Record Config )

[Channel]  Chọn kênh liên quan để thiết lập , bấm vào “all” để đặt tất cả các kênh

[Presnap]  Thiết lập số lượng hình ảnh trước khi ghi , mặc định là 5 hình.

[Record]    Thiết lập trạng thái ghi , “lịch ghi” , “ghi tay” và “Stop”

Schedule  :  ảnh chụp theo kiểu ghi ( thường xuyên , phát hiện , báo động) và theo thời gian.

Manual	:  ảnh chụp theo chế độ tay

Stop        	:  dừng chụp ảnh

[Period]  Chỉ khởi động chụp ảnh lưu trữ  ở giai đoạn thiết lập.

[Type]     Kiểu chụp : thường xuyên (Regular), phát hiện (Detect), báo động (Alarm).

Thường xuyên : chụp tại giai đoạn thiết lập

Phát hiện : ở giai đoạn thiết lập khi phát hiện chuyển động, mất tín hiệu .. được cài sẵn  cho phép chụp ảnh nhanh

Báo động : ảnh chụp ở giai đoạn thiết lập khi báo động, trong đó có cài sẵn cho phép   chụp nhanh.

  - Trạng Thái Ghi Hình - RECORD  MODE :

Để kiểm tra trạng thái ghi hình của đầu ghi. Từ Menu Chính, ta Click chọn Record Mode

Kiểm tra tình trạng kênh hiện tại :  "   "    có nghĩa là trạng thái không ghi,

"    "    có nghĩa là trạng thái đang ghi

[Schedule] ghi lại theo cấu hình thiết lập.

[Manual]

Click vào vị trí “All” và những kênh đã ghi không bị ảnh hưởng đến trạng thái ghi của nó

[Stop] Nhấp vào nút stop và dừng ghi các kênh không bị ảnh hưởng các kênh đang ghi khác.

3. Xem Lại Hình Đã Ghi ( PlayBack ) :

Có hai phương pháp cho bạn để xem lại các  file video  trong ổ đĩa cứng.

1 . Trong Menu tóm lược => PlayBack

2 . Main menu => Record =>Playback

Lưu ý :

Các ổ đĩa cứng lưu các tập tin video phải được thiết lập như là đọc - ghi hoặc chỉ đọc

video playback

1.  Listed files                2. File information            	3 – 4 . File backup

5.  File searching	        6. Playback control6                 7. Operation hint

1.  [ Listed files ]             Xem các tập tin video đã lưu được liệt kê

2.  [ File information ]    Xem thông tin tập tin được tìm thấy.

3-4. [ File backup ] :       các file sao lưu được chọn .

Lưu ý : lưu trữ phải được cài đặt trước khi các tập tin sao lưu. Nếu sao lưu kết thúc, các sao lưu có thể xem lại riêng .

Detect:    Phát hiện các thiết bị lưu trữ được kết nối với DVR chẳng hạn như ổ cứng, ổ đĩa CD

Erase:     Chọn các tập tin để xoá và click “ Erase “ để xoá các tập tin.

Stop:       Dừng sao lưu .

5. [File searching]          Tìm kiếm các tập tin theo các thông số tìm kiếm.

File type :     Thiết lập các loại tập tin tìm kiếm .

Channel :     Thiết lập kênh tìm kiếm .

Start Time : Đặt thời gian tìm kiếm

6. [Playback control] Hãy tham khảo bảng sau đây để biết thêm thông tin.

| Button | Chức Năng | Button | Chức Năng |
| --- | --- | --- | --- |
| / | Play/pause |  | Backward |
|  | Stop |  | Slow play |
|  | Fast play |  | Previous frame |
|  | Next frame |  | Previous file |
|  | Next file |  | Circulation |
|  | Full screen |  |  |

Phím ñieàu khieån Playback

Chöùc naêng ñaëc bieät :

Xem laïi  theo thời gian :Đặt thôøi gian (h/m/s)trong coät thôøi gian vaø sau ñoù nhaáp vaøo nuùt

play .Heä thoáng coù theå hoaït ñoäng xem laïi chính xaùc theo thôøi gian tìm kieám .

Local zoom :  Khi heä thoáng ôû cheá ñoä xem laïi toaøn maøn hình, baïn coù theå keùo chuoät vaøo maøn hình ñeå choïn moät phaàn vaø sau ñoù click chuoät traùi ñeå nhaän ra ñieåm zoom. Baïn coù theå click phaûi chuoät ñeå thoaùt ra.

7. [Operation hint] Hieån thò caùc chöùc naêng cuûa nôi con troû chuoät

4. Sao Lưu Hình ( Backup ) :

Để sao lưu hình giám sát vào ổ đĩa cứng bạn Click theo đường dẫn sau :

Main menu => Record => Backup

Nhấp vào nút Backup và hộp thoại hiện lên. Bạn có thể chọn các tập tin sao lưu theo các kênh (Channel) và thời gian sao lưu ( Start Time – End Time ).

Remove :   xoá các thông tin file lưu.

Add :  Hiển thị các tập tin thông tin đáp ứng được các thuộc tính tập tin cài đặt

Start/ Pause:

Nhấp vào nút play để bắt đầu sao lưu và nhấn vào  nút pause để dừng sao lưu

Cancel : Trong khi sao lưu bạn có thể thoát khỏi cách bố trí trang để thực hiện các chức năng khác .

5. Thiết Lập Cài Đặt Báo Động - Alarm

Menu chức năng báo động bao gồm :

Phát hiện chuyển động ( Motion Detect ), Video mờ ( Video Blind ), Mất hình ( Video Loss ),

Báo động đầu vào ( Alarm Input ) và Báo động đầu ra ( Alarm Output ).

5.1 Doø Tìm Chuyển Động ( Motion Detect ).

Khi hệ thống phát hiện các tín hiệu chuyển động đạt đến độ nhạy thiết lập, các chức năng liên kết được bật và báo động

[Channel]  Chọn các kênh để thiết lập phát hiện chuyển động.

[Enable]     Chức năng trên có nghĩa là phát hiện chuyển động.

[Sensitivity]  Có 6 cấp độ

[Region]       	Nhấp vào nút set và nhập thiết lập khu vực. Khu vực này được chia thành 12x18 OÂ. Khối màu xanh lá cây có nghĩa là khu vực con trỏ hiện hành. khối màu vàng có nghĩa là khu vực vùng bảo vệ. Khối đen có nghĩa là khu vực khoâng taùc ñoäng. Bạn có thể thiết lập các khu vực như sau, kéo chuột và vẽ ra những khu vực.

Region

[Period]  Nhấp vào nút “set” và thiết lập kích hoạt tín hiệu phát hiện chuyển động trong thời gian thiết lập .

Thiết lập các phần thời gian

[Interval] chỉ có một tín hiệu báo động được kích hoaït maëc duø có một số tín hiệu phát hiện chuyển động

[Alarm output] Khởi động các thiết bị báo động bên ngoài hay caùc liên kết tương ứng khi phát hiện chuyển động báo động được kích hoaït .

[Delay] Sự trễ trong giaây laùt và dừng khi các trạng thái báo động được tắt. Phạm vi 10 - 300 giây

[Record channel] Chọn các kênh ghi (tuỳ chọn nhiều hổ trợ). Kích hoạt các tín hiệu video khi báo động được bật .

[Snapshot] chọn kênh ghi lại, khi báo động xảy ra, hệ thống kích hoạt kênh liên quan cho tín hiệu ảnh chụp

Lưu ý : Đối với kích hoạt ảnh chụp , xin thiết lập thời gian , phát hiện và báo động cho phép ở Main menu->Record->Record config.

[PTZ Activation] Nhấp vào nút “ set ” và thiết lập kích hoạt PTZ khi báo động được bật.

Lưu ý: Kích hoạt PTZ được đặt trong [ shortcut menu ]> [điều khiển PTZ].

Thiết lập tuần tra giữa các điểm, tuần tra các đường

Kích hoạt PTZ.

[ Delay] khi báo động kết thúc, phần ghi sẽ kéo dài vài giây (10~ 300 sec), sau đó dừng lại.

[ Show message] Các thông tin cảnh báo của hộp thoại trong màn hình máy chủ cục bộ.

[ Send Email] gửi một email đến người dùng khi báo động được bật.

Lưu ý : Cài đặt trong [ Netservice] và gửi email.

5.2 Video mờ ( Video Blind ) :

Khi những hình ảnh video là chịu ảnh hưởng của môi trường như độ sáng xấu hoặc đạt đến các tham số thiết lập, chức năng mặt nạ camera và các chức năng liên kết khác sẽ được bật.

Phương pháp thiết lập các phương pháp tương tự như Dò Tìm Chuyển Động ( Motion Detect )
Lưu ý: "Nâng cao" nút là giống như click chuột phải.

5.3 Mất Tín Hiệu Hình - Video Loss.

Khi DVR không nhận được tín hiệu từ  camera, các cảnh báo mất tín hiệu video được bật và các chức năng liên kết được bật.

Phương pháp thiết lập các phương pháp tương tự như Dò Tìm Chuyển Động ( Motion Detect )
Lưu ý: "Nâng cao" nút là giống như click chuột phải

5.4 Alarm Input(Báo Động Ngõ Vào)

Trên desktop vào [Main Menu]> [Alarm]> [Alarm Input] để vào màn hình báo động đầu ra

Khi thiết bị báo động bên ngoài thu tín hiệu, chức năng báo động được mở.

Phương pháp thiết lập các phương pháp tương tự như Dò Tìm Chuyển Động ( Motion Detect )
Lưu ý: "Nâng cao" nút là giống như click chuột phải

5.5 Alarm Output . ( Báo động đầu ra)

Trên desktop vào [Main Menu]> [Alarm]> [Alarm Output] để vào màn hình báo động đầu ra.

Khi kiểm tra kênh hiện tại: "○" có nghĩa là nó không phải là tình trạng đáng báo động,

"●" có nghĩa là  nó đang ở trong tình trạng báo động.

5.6 Abnormal (những biểu hiện bất thường)

Phân tích , kiểm tra phần mềm và phần cứng của thiết bị : Khi một số sự kiện bất thường xảy ra, các thiết bị sẽ thực hiện một câu trả lời liên quan như hiển thị tin nhắn và báo còi.

[Event Type]      Lựa chọn những biểu hiện bất thường mà bạn muốn kiểm tra.

[Enable]              Đeå baûo ñaûm chöùc naêng baát thöôøng dễ khai thaùc

[Show message] Tự động nhaéc nhôû hộp thoại ra khỏi màn hình chính .

[Buzzer]              Thiết bị sẽ baùo 2 aâm daøi “di di” trong khi báo động đang diễn ra

6.  Thiết Lập Hệ Thống Đầu Ghi Hình - System

Thiết lập thông số hệ thống như: tổng hợp, mã hoá, maïng löôùi, dòch vuï maïng, PTZ, cấu hình, RS 322 và cài đặc lịch trình …

Trên desktop vào [Main Menu] => [System] => để vào màn hình thiết lập hệ thống đầu ghi.

6.1 Thiết Lập Tổng quaùt - General

Trên desktop vào [Main Menu] => [System] => [General] để vào thiết lập Tổng Quát.

[ System time ] 	Thiết lập hệ thống dữ liệu và thời gian

[ Date format ] 	Chọn định dạng ngày : Y M D, M D Y, D M Y

[ Date Separator] 	Chọn dấu phân cách danh sách các định dạng dữ liệu.

[ Time Format] 	Chọn định dạng thời gian : 24 – giờ hoặc 12 giờ.

[ Language] 	Anh, Pháp, Bộ Đào Nha, Nga, Ý, Trung Quốc, Ty Ban Nha, Thi Lan, Hy Lạp, Tiếng Nhật, Tiếng Đức, Ba Lan.

[ HDD full] 		Chọn ngừng ghi: Dừng ghi khi ổ cứng đầy .

Chọn ghi chồng lên ( Overwrite ): xóa các tập tin ghi đầu tiên và tiếp tục ghi khi đĩa cứng đầy

[DVR No.] 	Chỉ khi địa chỉ các phím của remote và đầu DVR khớp tương ứng, remote mới hoạt động

[Video Standard]  PAL hoặc NTSC.

[Auto Logout] 	Tự động thoát.

Cài đặt thời gian ngầm định 0 – 60 phút. Ở giá trị 0 là không ngầm định.

[DST] 	Chọn lựa thời gian theo ngày - tuần và bật hộp thoại như sau.

6.2  Encode Setup (Thiết Lập Mã Hoá)

Trên desktop vào [Main Menu] => [System] => [Encode] để vào thiết lập Mã Hóa.

Thiết lập các mã số video/ âm thanh :  tập tin video, giám sát từ xa và ..Thiết lập thông số mã hoá tất cả các kênh độc lập trong phần beân traùi, và thiết lập các kết hợp tham số mã hoá ở phần bên phải

Lưu ý : Kết hợp mã hoá giới thiệu các kỷ thuật nén hình trong đó kết hợp nén hình đa kênh và một kênh hình đặt biệt . Áp dụng cho đa kênh phát lại đồng thời, giám sát đa kênh  thời gian thực qua điện thoại di động …

[Channel] 	Chọn  kênh

[Compression] 	Cấu hình chuẩn nén  H 264

[Resolution] 	Độ phân giải loại D1/  HD1 / CIF / QCIF

[

Frame Rate] 	PAL:1 ~25 khung hình / s ; NTSC N : 1 ~ 30 khung hình /s

[Bit Rate Type] Bạn có thể chọn dòng mã giới hạn hoặc dòng mã thay đổi .

Khi bạn chọn dòng mã thay đổi có sáu lựa chọn chất lượng hình ảnh .

[ Bit Rate] 	Thiết lập giá trị dòng mã để thay đổi chất lượng hình ảnh .

Các giá trị dòng mã lớn hơn có chất lượng hình ảnh tốt hơn .

D1 (1000 ~ 1500kbps), CIF (384 ~ 1500 kbps), QCIF (64 ~512 kbps

[ Video/ Audio]

Khi caùc bieåu töôïng xuaát hieän ôû chieàu ngöôïc laïi, caùc file video ñaõ ñöôïc gheùp vôùi file audio

6.3 Network Setup ( Thiết Lập Mạng )

Trên desktop vào [Main Menu] => [System] => [Network] để vào thiết lập Mạng.

[Net Card]          Bạn có thể chọn card mạng cáp hoặc card mạng không dây

[DHCP Enable] Tự động nhận địa chỉ IP (không đề nghị)

Lưu ý :Máy chủ DHCP được cài đặt sẵn

[IP address]     Thiết lập địa chỉ IP.                   Mặc định : 192.168.1.10

[Subnet mask] Thiết lập mã mặt nạ mạng .       Mặc định : 255.255.255.0

[Gateway]        Thiết lập mặc định cổng mạng .Mặc định : 192.168.1.1

[DNS setup]     Tên miền máy chủ. Nó dịch tên miền thành địa chỉ IP.

Địa chỉ IP được cung cấp bởi nhà cung cấp mạng.

Địa chỉ này phải được cài đặt và khởi động lại sau đó nó hoạt động

[TCP port]        mặc định :   34567

[HTTP port]     mặc định :    80

[HS Download]

[Transfer Policy] Có ba cơ chế : tự thích ứng, ưu tiên chất lượng hình ảnh, ưu tiên tính liên tục hình ảnh. Các dòng mã sẽ điều chỉnh theo các thiết lập.

Tự thích ứng là sự cân bằng của 2 cơ chế còn lại . Cơ chế tự thích ứng và cơ chế ưu tiên tính liên tục hình ảnh chỉ có giá trị khi các dòng mã được mở, nếu không cơ chế ưu tiên chất lượng hình ảnh mới có giá trị

6.4 NetService.( Dịch vụ mạng )

Trên desktop vào [Main Menu] => [System] => [NetService] để vào thiết lập Dịch Vụ Mạng

Lựa chọn dịch vụ mạng và nhấn “ Set “ cài đặt cấu hình chức năng mạng hoặc nhấn đúp chuột vào nút service để cấu hình các thông số

[ PPPoE setup]

PPPOE

Nhập tên người dùng và mật khẩu mà ISP (nhà cung cấp dịch vụ internet) cung cấp. Sau khi lưu nó khởi động lại hệ thống của bạn. Sau đó, DVR kết nối mạng dựa trên PPPOE. Địa chỉ IP sẽ thay đổi vào địa chỉ IP động sau thực hiện trên là hoạt động tốt .

Hoạt động : Sau khi thực hiện PPPoe thành công, có được địa chỉ  IP hiện hành, sử dụng địa chỉ IP này truy cập vào DVR thông qua cổng User

[ NTP setup ]

NTP

Các máy chủ NTP phải được cài đặt trong máy tính .

Host computer IP : nhập địa chỉ  IP cài đặt NTP server.

Port: maëc ñònh 123. Bạn có thể thiết lập các cổng theo NTP server.

Time zone : London GMT + 0, Berlin GMT + 1, Cairo GMT + 2, Moscow GMT 3, New Delhi GMT 5, Bangkok GMT + 7, Hongkong - Bắc Kinh GMT + 8, Tokyo GMT + 9, Sydney  GMT 10, Hawaiii GMT-10, Alaska GMT-9, Thái Bình Dương thời gian GMT-8, thời gian miền núi  GMT-7 của Mỹ , thời gian trung tâm Mỹ GMT- 6, thời gian miền đông của Mỹ GMT-5, thời gian Đại Tây Dương GMT-4, Brazil GMT-3, thời gian giữa Đại Tây Dương GMT -2.

Cập Nhật Thời Gian: Mặc định : 10 phút .

[Thiết Lập Email]

Nếu báo động được bật hoặc hình aûnh lieân keát vôùi baùo ñoäng ñöôïc ñöa ra, gửi thông tin báo động và hình ảnh tới địa chỉ email ñaõ ñònh saún

Email .

SMTP server : Địa chỉ máy chủ Email. Nó có thể là một địa chỉ IP hoặc Tên miền. Tên miền có thể được dịch chính xác là cấu hình DNS.

Port:            Số cổng máy chủ Email .

SSL:            Quyết định xem bằng cách sử dụng giao thức secure socket layer để đăng nhập.

User name: Áp dụng tên người dùng các máy chủ email.

Password:   Nhập mật khẩu tương ứng cho người dùng .

Sender:       Đặt địa chỉ người gửi email.

Receiver :   Gửi email cho người nhận chỉ định khi báo động được bật. Bạn có thể đặt tối đa 3 người nhận .

Title:           Bạn có thể thiết lập như bạn muốn .

[IP filter setup] (thiết lập bộ lọc IP)

Khi chọn danh sách trắng, chỉ có địa chỉ  IP liệt kê có thể kết nối các DVR. 64 địa chỉ IP được hổ trợ trong danh sách .

Khi chọn danh sách đen, các địa chỉ IP liệt kê không thể kết nối DVR. 64 địa chỉ IP được hổ trợ trong danh sách .

Bạn có thể xoá các địa chỉ IP được thiết lập trong phần tuỳ chọn.

Lưu ý : khi cung một địa chỉ IP có trong danh sách trắng và đen cùng một lúc, các danh sách đen có quyền ưu tiên hơn .

Bộ lọc IP.

[DDNS]

Nó là chữ viết tắt của tên miền động máy chủ.

Local domain name : cung cấp tên miền đăng ký bởi DDNS .

User name : cung cấp các tài khoản DDNS.

Password :   cung cấp mật khẩu đăng ký DDNS

Khi DDNS được cấu hình thành công và bắt đầu bạn có thể kết nối tên miền trong cột địa chỉ IE để truy cập qua mạng

Lưu ý : các thiết lập DNS phải được cấu hình chính xác trong các thiết lập mạng.

thiết lập DDNS

[FPT setup]

FTP chỉ có sẵn khi báo động xảy ra, hoặc kích hoạt báo động ghi âm và chụp ảnh, nó sẽ tải hình ảnh chụp và hồ sơ liên quan lên máy chủ FTP.

Thiết lập FTP.

[Kích hoạt tính năng] click vào Enable, sau đó tất cả các thiết lập sẽ có sẵn .

[ Server IP]           Địa chỉ IP của máy chủ FTP

[Port ]	 Cổng tên miền của FTP, mặc định 21.

[User name ]         Tên người dùng của FTP.

[Password ]           Mật khẩu của người dùng .

[ Max file length ] Độ dài tối đa tập tin được đóng gói và tải lên, mặc định là 128M

[ Dir Name ]          Danh mục các tập tin tải lên .

[Wireless config ] ADSL qua card mạng 3G, sử dụng CMS truy cập vào và cấu hình các thiết bị

Cấu hình mạng không dây

[ Enable] 	 Chọn Enable để thực hiện cho tất cả các thiết lập sẵn.

[ Type] 	 Kiểu quay số , mặc định là AUTO.

[ Wireless AP ] Điểm truy cập 3G.

[ Dial number ] Quay số 3G

[ User Name ] 	 Tên người dùng của 3G

[ Password ] 	 Mật khẩu của người sử dụng quay số .

[ IP Address] 	 Địa chỉ IP ,nhận được từ quay số .

[ Mobbile Monitor Setup ] Để truy cập thiết bị baèng điện thoại di động,

bắt đầu thực hiện Nat port 34599 vào router và sử dụng phần miềm CMS để theo dõi.

Thiết lập xem qua điện thoại

[Enable ] kích hoạt tính năng (mobile monitor setup) để đảm bảo chức năng hoàn toàn khả thi.

[Port ] Đó là một cổng giám sát qua điện thoại di động mà bạn phải cần Nat vào router nếu muốn truy cập nó bằng điện thoại di động .

[UPNP] Giao thức UPNP có thể tự động chuyển tiếp cổng trên router, hãy chắc chắn UPNP đang chạy trên router trước khi sử dụng nó .

[Enable] Chọn Enable để đảm bảo tất cả các cài đặt UPNP có sẵn

[HTTP] Router sẽ tự động phân phối cổng HTTP cho thiết bị, khi xem IE, nó cần cổng này

(ví dụ 60.129.26.66)

[TCP] Router sẽ tự động phân phối các cổng TCP cho thiết bị , khi giám sát thông qua phần mềm CMS, nó cần cổng này .

[ Mobile port ] Router sẽ tự động phân phối cổng mobile cho thiết bị, khi xem qua điện thoại nó cần cổng  này.

6.5 Hiển Thị Giao Diện Đồ Hoạ ( GUI Display )

Trên desktop vào [Main Menu]=>[System]=>[GUI Display] để vào thiết lập Giao Diện Đồ Hoạ

Cấu hình các thông số đầu ra video bao gồm cả chế độ đầu ra và chế độ mã đầu ra.

Đầu ra : Trong chế độ xem trước trạng thái bao gồm : Tiêu đề kênh , hiển thị thời gian , tình trạng ghi , thông tin tình trạng cánh báo …

Mã đầu ra : Trong chế độ mạng lưới giám sát và tập tin video bao gồm : Tiêu đề kênh, hiển thị thời gian , tình trạng ghi , thông tin tình trạng báo động …

Hiển thị giao diện đồ hoạ

[Channel Title] 	 Nhấp vào nút Set để thay đổi tên cho từng camera.

Có 25 chữ cái được hổ trợ .

[Time Display ] 	 Hiển thị các dữ liệu hệ thống và thời gian trong cửa sổ giám sát .

[Channel Title]  	 Hiển thị các hệ thống số kênh trong cửa sổ giám sát .

[Record Status]   Hiển thị hệ thống trạng thái ghi âm trong cửa sổ giám sát .

[Alarm status ]  	 Hiển thị hệ thống trạng thái báo động trong cửa sổ giám sát .

[ Bitrate info]      Cửa sổ thứchín trình bày thông tin dòng mã

[Transparency]  	Chọn độ trong của ảnh nền. Phạm vi từ 128 -255

[ Resolution ] 	Chỉnh độ phân giải màn hình

[Channel] 	          Thiết lập mã kênh

6.6 Thiết Lập PTZ ( PTZ Config ).

Trên desktop vào [Main Menu]=>[System]=>[PTZ Config] để vào thiết lập PTZ

Thiết lập PTZ

[ Channel ]  	Chọn kênh cho Cammera PTZ

[ Protocol ]   Chọn giao thức tương ứng vôùi camera PTZ (PELCO D làm vi dụ )

[ Address ] 	 Đặt địa chỉ tương ứng vôùi ñòa chæ camera PTZ. Mặc định : 1

(Lưu ý : các địa chỉ phải phù hợp vơi địa chỉ camera PTZ)

[Baudrate]  	Chọn tỷ lệ tốc độ tương ứng với camera PTZ .Mặc định : 9600

[Databit]    	Bao gồm 5-8 lựa chọn . Mặc định :8

[Stop bit ]  	Bao gồm 2 lựa chọn . Mặc định :1

[ Parity]     	Kiểm tra sự kiện, kiểm tra tín hiệu. Mặc định : để trống

6.7 Thiết Lập Cổng RS232

Trên desktop vào [Main Menu]=>[System]=>[RS232] để vào thiết lập cổng RS232

[Serial port function ] Cổng nối tiếp thông thường được sử dụng để sửa lỗi và cập nhật các chương trình hoặc thiết lập cụ thể cổng nối tiếp.

[Baud rate ] 	Chọn độ dài tỷ lệ tốc độ tương ứng.

[Data bits] 	Bao gồm 5-8 lựa chọn

[Stop bits] 	Bao gồm 2 lựa chọn.

[Parity]      	Bao gồm odd, even , mark, space.

6.8 Thiết Lập Hiển Thị  Tuần Tự  - Tour Setup.

Thiết lập hiển thị tuần tự trên màn hình. Có nghĩa là chế độ tour được bật .

Bạn có thể chọn 1 hình , 4 hình , 9 hình , chỉ có 16 hình  hiển thị duy nhất 1 cửa sổ

[Interval ] Thiết lập chuyển đổi khoảng thời gian tuần tự. Phạm vi thiết lập là 5-120 giây.

7. NÂNG CAO ( Advancaced ).

7.1 Quản Lí HDD ( HDD Management ).

Trên desktop vào [Main Menu] => [Advanced] => [HDDManage] để vào Cấu hình và Quản lý các ổ đĩa cứng.

Menu hiển thị thông tin hiện hành ổ đĩa cứng : Số lượng ổ đĩa cứng ( HDD No ), Cổng đầu vào, Chủng loại (Type), Tình trạng (Status) và Tính năng chung.

Các hoạt động bao gồm : Thiết lập các đĩa ghi - đọc (Read/Write), chỉ đọc đĩa (Read only) , không cần đĩa (Redundant), định dạng đĩa cứng (Format Disk), mặc định ban đầu ( Recover), chọn các ổ đĩa cứng và Click phải nút chức năng ñeå thực hiện.

Lưu ý : Đọc / Ghi đĩa : Các thiết bị có thể viết hoặc đọc dữ liệu .

Chỉ có đọc đĩa cứng :    Các thiết bị có thể đọc dữ liệu nhưng không thể ghi dữ liệu

Ổ đĩa dự phòng :           Sao lưu các tập tin video trong đĩa đọc – ghi

7.2 Tài Khoản ( Account ) .

Trên desktop vào [Main Menu] => [Advanced] => [Account] để thiết lập tài khoản đăng nhập.

1 .   User Name - Quản lí các phạm vi hoạt động của người dùng

Lưu ý : Chiều dài là 8 ký tự tối đa cho người sử dụng và đặt tên nhóm người sử dụng.

Khoảng trống phía trước hoặc phía sau chuỗi ký tự không hợp lệ. Các khoảng trống  giữa trong chuổi ký tự là hợp lệ. Những ký tự cho phép bao gồm: chữ, số , gạch dưới , dấu trừ , dấu chấm .

2 . Group - Không có giới hạn trong nhóm người dùng và người dùng. Bạn có thể thêm hoặc xoá nhóm người dùng. Các thiết lập nhà sản xuất bao gồm : user/ admin. Bạn có thể thiết lập các nhóm như bạn muốn. Người dùng có thể chỉ định phạm vi hoạt động trong nhóm .

3 . Status - Việc quản lý người dùng bao gồm : nhóm / người dùng . Các nhóm và tên người dùng không được giống nhau . Mỗi người sử dụng chỉ thuộc về một nhóm .

Tài khoản

[ Modify User]          Sửa đổi các thuộc tính tồn tại của người dùng.

[Modify Group ]       Sửa đổi các thuộc tính tồn tại của nhóm.

[Modify password ]  Thay đổi mật khẩu người dùng.

Bạn có thể đặt mật khẩu 1-6 bit. Khoảng trống phía trước và phía sau chuổi ký tự không hợp lệ. Khoảng trống giữa trong chuổi ký tự là hợp lệ .

Lưu ý : Quyền “ user “  có thể kiểm soát người dùng và có thể sửa đổi tên và mật khẩu

[ Add user ] Thêm một người sử dụng trong nhóm và thiết lập các phạm vi hoạt động của người dùng. Vaøo giao diện menu, nhập tên người dùng và mật khẩu. Chọn nhóm và chọn người dùng .

Một khi chọn các nhóm phạm vi hoạt động là phân lớp của nhóm .

Chúng tôi khuyên ngưới dùng thông thường có phạm vi hoạt động thấp hơn so với  người dùng cao cấp .

[Add Group ] Thêm một nhóm người dùng và thiết lập các pham vi hoạt động.

Có 36 phạm vi hoạt động khác nhau : Đóng các thiết bị, giám sát thời gian thực, phát lại, cài đặt ghi, sao lưu file video …

[Delete User ] xoá người dùng hiện hành. Chọn người sử dụng và bấm vào nút xoá người dùng .

[Delete Group ] Xoá nhóm hiện hành. Chọn nhóm và nhấp vào nút xoá nhóm .

Xoá Nhóm

7.3 Online User .

Trên desktop vào [Main Menu]=>[Advanced]=>[Online User] để thiết lập người dùng qua mạng.

Xem thông tin người dùng maïng qua DVR . Bạn có thể chọn những người dùng mạng và cắt kết nối . Sau đó người dùng bị khoá cho đến khi khởi động tiếp theo.

7.4  Điều Chỉnh Đầu Ra ( Output Adjust ).

Ñieàu chænh caùc thoâng soá ngoõ ra TV . Baïn coù theå söû duïng menu chuoät maùy tính ñeå baøn hoaëc nhaäp [ main menu ] => [Advanced ]=>[output adjust].

Điều chỉnh đầu ra

7.5  Tự Động Duy Trì - Auto Maintain.

Trên desktop vào [Main Menu]=>[Advanced]=>[AutoMaintain] để thiết lập chế độ tự động duy trì .

Người dùng có thể đặt thời gian tự động khởi động lại và tự động xoá giới hạn thời gian của tập tin.

Tự động duy trì

7.6 Khôi Phục ( Restore )

Hệ thống khôi phục lại các thiết lập mặc định . Bạn có thể chọn các mục theo menu.

Khôi phục

7.7  Nâng cấp ( Upgrade ) .

Nâng cấp

[Upgrade ] 	chọn giao diện USB

[Upgrade file] chọn tập tin có nhu cầu nâng cấp .

7.8 Thông Tin Thiết Bị ( Device Info ).

Hiển thị giao diện thông tin các thiết bị như đầu vào âm thanh , báo động vào / ra thuận tiện cho người sử dụng .

Thông tin thiết bị

8.  THÔNG TIN – Info.

Trên desktop vào [Main Menu] => [Info] để xem các thông tin về HDD, BPS, Log, Version .

8.1 Thông Tin HDD ( HDD Info ) .

Trên desktop vào [Main Menu] => [Info] => [HDD Info]  để xem các thông tin về HDD

Hiển thị trạng thái ổ cứng: Loại ổ cứng, Tính năng chung, hiển thị dung lượng, thời gian ghi …

Thông tin ổ cứng .

Clue : o có nghĩa là ổ cứng bình thường.

x có nghĩa là ổ cứng bị hỏng, nó sẽ báo là no hard disk.

Nếu người dùng cần  phải thay đổi ổ đĩa cứng bị hỏng, bạn phải tắt đầu ghi sau đó mới thay ổ cứng mới .

* Số sau cùng là số  của ổ cứng làm việc hiện hành ví dụ như 1 *.

Nếu ổ cứng tương ứng bị hư hỏng, thông tin sẽ hiển thị " ? "

8.2.  BPS.

Trên desktop vào [Main Menu] => [Info] => [BPS]  để xem các thông tin mã nguồn.

Hiển thị các dòng mã ( kb/s) và dung lượng ổ cứng (MB/H) trong thời gian thực.

BPS

8.3  Nhật Ký - LOG .

Trên desktop vào [Main Menu] => [Info] => [Log]  để xem các thông tin nhật ký đăng nhập.

Thông tin đăng nhập bao gồm :

Hoạt động của hệ thống, hoạt động cấu hình, quản lý dữ liệu, tin báo động, hoạt động ghi lại, quản lý người dùng, quản lý tập tin … Thiết lập phần thời gian để tìm kiếm và click  nút search . Các thông tin  đăng nhập sẽ hiển thị như một danh sách. (một trang là 128 muïc ) Bấm nút lên trang và xuống trang để tìm kiếm và nhấn nút xoá để xoá tất cả các thông tin đăng nhập

Nhật Ký .

8.4  Phiên Bản ( Version ) .

Trên desktop vào [Main Menu] => [Info] => [Version]  để xem các thông tin phiên bản.

Hiển thị các thông tin cơ bản như thông tin phần cứng, phiên bản phần mềm, dữ liệu …..

Phiên Bản

9.  TẮT HỆ THỐNG ( Logout ).

Thoát  ( Logout )

Tắt Máy ( Shutdown )

Khởi động lại đầu ghi ( Reboot )

______________________________________________________________________________

10.  CÀI ĐẶT ĐIỀU KHIỂN PAN TITLE ZOOM ( PTZ ConTrol )

Hoạt động giao diện như sau. Các chức năng bao gồm:

Điều khiển hướng PTZ, Step, Zoom, Focus, Iris,

Thiết lập hoạt động, Tuần tra giữa các điểm,

Đường tuần tra, Ranh giới quét…

Lưu ý :

1. Bộ giải mã A(B) phải kết nối với cổng  A(B) của DVR

2. Click [ main menu ]>[ system ]>[ PTZ Setup ]

để thiết lập các thông số PTZ . ( tham khảo mục 6.6 trang 36 )

3. Các chức năng PTZ được quyết định bởi các giao thức PTZ.

hình 10.1 PTZ Control

[Speed] Thiết lập phạm vi xoay PTZ . Mặc định phạm vi : 1~ 8

[Zoom]  Click nút   /   để điều chỉnh thông số zoom của camera

[Focus]  Click nút   /   để điều chỉnh nét của camera

[Iris]      Click nut   /   để điều chỉnh độ nhận sáng của camera

[Direction contronl] Điều khiển xoay PTZ, hỗ trợ điều khiển được 8 hướng (4 phím (10) trên mặt trước máy cũng có tác dụng khiển xoay)

[High speed PTZ] Hiển thị một kênh hình ảnh toàn màn hình, click trái chuột và khiển PTZ để  xoay hướng. Click trái chuột rồi xoay chuột để điều chỉnh zoom camera .

[Set]                       Vào menu thao tác các chức năng

[Page switch]        Chuyển đổi giữa các trang khác nhau

CÁC CHỨC NĂNG ĐẶC BIỆT :

1, Preset

Đặt vị trí cho trước, gọi là điểm định sẵn, PTZ tự động bật lên vị trí thiết lập.

Tuỳ chọn preset

Đặt vị trí đã cài sẵn, thủ tục là như sau:

Bước 1: tại hình 10.1, Kích vào nút hướng (nút các mũi tên) để chuyển vào vị trí định trước, nhấn vào nút set để chuyển vào hình 10.2.

Bước 2: Bấm vào nút preset, sau đó viết những điểm định sẵn vào ô trống .

Bước 3: Nhấn chuột vào nút set, thiết lập hoàn tất và trả về hình 10.1, đó là những điểm định trước và đặt trước vị trí tương ứng.

Xóa preset:

vào điểm định sẵn , nhấp vào nút Remove ( Del Preset ), loại bỏ các cài đặt trước.

hình 10.2 Preset settings

2) Thực hiện những điểm preset

Trong hình 10.1, hãy nhấp vào nút page swith, vào giao diện điều khiển PTZ như trong hình 10.3. Trong khoảng trống, ghi các điểm định sẵn, sau đó nhấp vào nút Preset, chuyển PTZ đến điểm định sẵn tương ứng .

hình 10.3 PTZ control

3, Hành trình giữa các điểm :

Nhiều điểm định sẵn kết nối với nhau thành tuyến đường, gọi là hành trình giữa các điểm, các PTZ chạy quanh theo hành trình này.

- Thiết lập hành trình giữa các điểm

Đường hành trình được kết nối nhiều điểm định sẵn, thủ tục thiết lập như sau :

Bước 1: trong hình 10.1,các phím định hướng sẽ chuyễn PTZ đến các điểm chỉ định, hãy nhấp vào nút set để vào hình 10.4

Bước 2 : nhấp chuột vào nút Cruise(Tour), ghi giá trị thích hợp vào các ô trống (Patrol No) và đặt các điểm vào ô trống(preset), sau đó nhấp vào nút Add Preset, hoàn thành thiết lập (cũng có thể thêm và xoá các hành trình đã thiết lập)

Bước 3: lặp lại bước 1 và bước 2, cho đến khi đặt ra tất cả các hành trình đã được chỉ định sẵn.

Remove preset : chọn giá trị đầu vào thiết lập sẵn vào chổ trống, nhấn nút huỷ bỏ cài đặt trước, sau đó loại bỏ các điểm định sẵn.

Remove Cruise Line : nhập số của hành trình, nhấp vào nút huỷ bỏ hành trình, sau đó loại bỏ các thiết lập hành trình .

hình 10.4

2) Thực hiện hành trình giữa các điểm

Trong hình 10.1, hãy nhấp vào nút page switch, vào menu điều khiển PTZ như hình 10.3. vui lòng nhập số hành trình vào ô trống, sau đó nhấp vào nút Tour giữa các điểm, PTZ bắt đầu làm việc trên các hành trình. Nhấp vào nút Stop để dừng hành trình .

3, Scan

PTZ cũng có thể làm việc trên dòng quét liên tục đã thiết lập sẵn .

1)  Scan setup :

Bước 1: trong hình 10.1, bấm vào nút setup, để vào hình 10.5

Bước 2: Click vào nút scan, thêm giá trị thích hợp vào ô Pattern ( Scan value blank )

Bước 3 : Nhấp vào nut Start( Bigin), để vào hình 10.1,ở đây bạn có thể thiết lập các mục   sau   đây :Zoom , Focus, Aperture, hướng …  nhấp vào nút Setup để trở lại hình 10.5

Bước 4: Nhấp vào nút kết thúc ( end ) để hoàn thành cài đặt. nhấn vào nut phải của chuột để thoát ra.

hình 10.5

Scan Setup

2)  Thực hiện Scan :

Trong hình 10.1, hãy nhấp vào nút PageShift để vào menu điều khiển PTZ như trong hình 10.3. Nhập số quét trong giá trị trống, sau đó nhấp vào nút Scan, PTZ bắt đầu làm việc trên dòng quét. Nhấp vào nút Stop để dừng .

4 , Ranh giôùi queùt :

1)  Thiết lập ranh giới quét :

Bước 1:   Trong hình 10.1: nhấn các phím định hướng để chuyển PTZ đến các điểm chỉ định, sau đó nhấp vào nút Setup để vào như hình 10.6, chọn nút Left, quay trở lại hình 10.1.

Bước 2: Click vào phím định hướng để điều chỉnh hướng PTZ, click vào nút Set để vào hình 10.6, sau đó chọn nút right, trở về hình 10.1.

Bước 3: hoàn thành cài đặt, đó là vị trí của đường biên trái và phải .

hình 10.6

Thiết lập ranh giới quét

2)   Thực hiện đường biên quét :

Trong hình 10.1, click nút Page Shift, để vào menu điều khiển PTZ như trong hình 10.3.

Nhập số quét trong ô trống, sau đó nhấp vào nút Scan, PTZ bắt đầu làm việc trên dòng quét. Nhấp vào nút stop để dừng lại.

5. Xoay Ngang.

Nhấp vào nút Horizontally Rotating, PTZ bắt đầu xoay theo chiều ngang ( tương đối  so với vị trí ban đầu của camera ). Nhấp vào nút stop để dừng lại .

6. Quay.

Click vào nút Horizontally Rotating, PTZ quay lại

7. Thiết lập lại .

PTZ khởi động lại, tất cả các dữ liệu xoá đến 0.

8 . Page shift:

Trong hình 10.3, hãy nhấp vào nút page shift theo hình 10.7, thiết lập các chức năng phụ trợ . Số phụ tương ứng để chuyển đổi phụ trên bộ giải mã.

hình 10.7  Chức năng điều khiển phụ trợ.

[Intuitive Auxiliary Operation] chọn thiết bị phụ trợ, chọn Open hoặc nút Close, chuyển điều khiển

[Auxiliary Number] các hoạt động của chuyển đổi phụ trợ tương ứng theo PTZ thỏa thuận

[Page shift] trong hình 10.7, hãy nhập vào nút Page shift để vào hình menu chính PTZ

11.  Thiết Lập Màu Sắc ( Color Setting ) :

Thiết lập các thông số hình ảnh chọn lọc. Các thông số hình ảnh bao gồm: âm giai, độ sáng, độ tương phản, độ bảo hoà. Bạn có thể thiết lập các thông số khác nhau ở phần thời gian khác nhau.

Thieát laäp maøu saéc

12.  Ñieàu Chænh Ñaàu Ra ( Output Adjust ).

Ñieàu chænh caùc thoâng soá ngoõ ra TV. Baïn coù theå söû duïng menu chuoät maùy tính ñeå baøn hoaëc nhaäp

[ Main Menu ] => [Advanced] => [Output Adjust].

Ñieàu chænh ñaàu ra

13.  Thoaùt ( Logout ) .

Thoaùt ra, taét heä thoáng hoaëc khôûi ñoäng laïi leân. Baïn coù theå söû duïng menu chuoät maùy tính ñeå baøn hoaëc nhaäp [ main menu ]

thoaùt ra  / taét maùy / khôûi ñoäng laïi

[logout]         Thoaùt khoûi menu.

[ shut down] Thoaùt khoûi heä thoáng. Taét nguoàn ñieän

Khi nhaán nuùt taét maùy, sau ba giaây, heä thoáng ngöng hoaït ñoäng

[ Reboot]      Thoaùt khoûi heä thoáng. Khôûi ñoäng laïi heä thoáng.

14.  Chuyeån ñoåi cöûa soå ( View )

Xem 1 hình / 4 hình / 8 hình / 9 hình / 16 hình tuøy söï löïa choïn cuûa baïn.

PHẦN 2 : HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT XEM CAMERA QUAN SÁT QUA INTERNET

BÖÔÙC  1:   Taïo ñòa chæ mail – ví duï : camera@gmail.com

BÖÔÙC  2:   Taïo Teân Mieàn Domain. Vaøo trang  http://www.dyndns.com

-Click  Sign In  =>  create account ñeå ñaêng kyù taøi khoaûn taïi dyndns.com

Teân ñaêng nhaäp taïi dyndns.com

Pass ñaêng nhaäp

Nhaäp laïi Pass

Email ñaêng kyù

VD: camera@gmail.com

Ñaùnh soá xaùc minh

Click vaøo nuùt I agree

Ñieàn ñaày ñuû thoâng tin theo yeâu caàu => Create Account

Chuù yù :

- Ñòa chæ email laø ñòa chæ  taïo tröùôùc khi vaøo trang dyndns.com

- User & Password ( khoâng phaûi cuûa email ) maø laø taïo ra ñeå vaøo account dyndns

- Caùc thao taùc caøi ñaët ñeàu laøm treân maùy noái maïng vôùi ñaàu ghi hình.

BÖÙÔÙC 3:    Môû  ñòa chæ mail – Baïn seõ thaáy thoâng baùo & ñöôøng link cuûa nhaø dòch vuï dyndns

Baïn Click vaøo ñöôøng Link  treân mail

VD :https://www.dyndns.com/account/confirm/JX4H-Azd15h8D_tHI03Idg

BÖÔÙC  4 : Sau khi link maøn hình seõ veà trang web cuûa dyndns.

Nhaäp Password vöøa ñaêng kyù vôùi dyndns.com ñeå login vaøo Account vaø coù giao dieän sau:

Click vaøo muïc Add Host Service ñeå taïo Host ( teân mieàn )

Sau khi ñieàn ñaày ñuû thoâng tin – Click nuùt Add to Cart ñeå taïo host vaø teân mieàn.

Sau ñoù seõ xuaát hieän giao dieän sau ñeå kieåm tra teân mieàn– Click vaøo nuùt Proceed to checkout. .

Vaø tieáp tuïc Click Activate Services ñeå xaùc nhaän vaø kích hoaït teân mieàn.

Vaø khi xuaát hieän trang sau thì teân mieàn cuûa baïn ñaõ coù theå söû duïng.

Böôùc 5 : Caáu hình DDNS cho Ñaàu Ghi Hình

Vaøo Main Menu treân ñaàu ghi => System => Netservice  = > Click vaøo muïc DDNS

( Tham Khảo thêm tại mục 2.4.4 Netservice trang 28 )

DDNS Type :         Choïn ñuoâi dyndns

Enable         :         Click choïn daáu check  V

Domain Name   :  Goõ teân mieàn vöøa taïo vaøo.  VD  : camera.dyndns.tv

User Name        :   Goõ teân ñaêng nhaäp ñaàu ghi. VD:  admin

Password           :   Goõ pass ( neáu coù )

Böôùc 6: Caáu hình DNS cho Router ( Modem )

Môû trình duyeät Internet Explorer ñaùnh vaøo ñòa chæ http://192.168.1.1

Goõ vaøo User vaø Pass : admin ñeå ñaêng nhaäp vaøo Modem

Taïi Giao dieän cuûa Modem ta tìm vaø choïn muïc Dynamic DNS ( do moãi Modem muïc treân seõ ôû caùc vò trí khaùc nhau )

Click ñaùnh daáu choïn taïi muïc  Enable Dynamic DNS Setup

Vaø ñieàn teân mieàn vöøa taïo vaøo Domain Name => OK

Accounts :

| Index | Domain Name | Active |
| --- | --- | --- |
| 1. | camera.dyndns.tv | v |

Tieáp theo ta choïn muïc NAT => Port Redirection seõ xuaát hieän giao dieän ñeå NAT port

- Service name: Ñaët teân tuyø yù.

- Protocol:          Choïn TCP

- Public port:     80

- Private port:   80

- Private IP :      Ñaët IP ñaàu ghi

- Ñaùnh daáu check “V”  vaøo Active

Laøm töông töï ñeå NAT tieáp caùc Port:  34567 vaø Port mobile : 34599

Choïn OK ñeå löu laïi caùc döõ lieäu.

Baây giôø ta coù theå ra ngoaøi vaø ñaêng nhaäp töø maùy ôû maïng khaùc ñeå xem Camera quan saùt qua teân mieàn vöøa taïo treân  trình duyeät Internet.

Neáu Internet Explorer caàn Active X => choïn add on laø xem ñöôïc.

PHẦN 3: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM XEM TRÊN MÁY VI TÍNH

BÖÔÙC  1:   Chaïy caøi ñaët phaàm meàm General_CMS_Eng_V1.0.0.8.T.20100813.exe treân dóa Driver vaøo maùy vi tính.

BÖÔÙC  2:   Chaïy phaàn meàm sau khi caøi vaøo maùy vaø tieán haønh thieát laäp ñòa chæ ñeå xem.

Click OK.

Click muïc System

Gõ vào tên bất kỳ (mà bạn cần đặt để quản lý ) vào Zone

Click vào Add Device để cung cấp địa chỉ                                                             d                                                             Tại Device Name : đặt tên bất kỳ

Click dấu check “V”  vào   Domain

Đánh địa chỉ tên miền .

VD: Camera.dyndns.org

Port : 34567 ( mặc định )

User : admin

Pass : theo cài đặt trên DVR

- Click OK để hoàn tất

Xem Lại trên Phần Mềm :

Ta chọn vào nút Record => Xuất hiện giao diện PlayBack sau:

Trên giao diện ta chọn Remote PlayBack ở góc trái màn hình. Ta chọn mục :

Device :      Click chọn thiết bị để xem lại    ( VD : user1 )

Channel :   Click chọn Camera cần xem lại ( VD : Cam 1 )

Type       :   Click chọn All

Sau đó ta Click chọn Search để tìm tất cả các file được lưu hoặc tìm theo thời gian bằng cách chọn thời gian ở mục Begin và End.

+  Bấm chọn mục Monitor ở góc dưới phải màn hình để trở lại giao diện quan sát chính.

PHẦN 4: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM XEM TRÊN ĐIỆN THOẠI

- CÀI ĐẶT PHẦN MỀM XEM TRÊN iPhone :

- Hệ thống yêu cầu:

-  iPhone hay iPod 2.0 trở lên. Dung lượng bộ nhớ  > 800KB. Phần mềm iTune.

- Cài đặt iTune :

- Download & Install  ( iTune ) vào máy vi tính ( www.apple.com )

- Cài đặt iTune : Đăng Ký ID và PW ( lưu Ý: nhớ ID và PW để sử dụng cho Iphone. )

Sử dụng số thẻ trên Credit Card, Visa card để đăng ký ( nhưng không bị trừ tài khoản )

Security code là mã số phía sau thẻ . Potal code : có thể đăng ký tùy ý. Và cài đặt iTune

- Cài đặt Chương trình :

- Mở iPhone và nhấp vào App Store.

- Theo thanh tìm kiếm, gõ " Meye " và click nút tìm kiếm

( Download the Mobile Viewing Application for free ),

Tên tập tin cài đặt là  Meye.

3) Nhấp vào biểu tượng Meye, ứng dụng bắt đầu cài đặt trên iPhone của bạn.

- Gỡ bỏ cài đặt:

Dưới menu chính iPhone của bạn, Ấn và giữ biểu tượng Meye trong vài giây, bạn sẽ thấy nút Delete, nhấn Delete để bỏ cài đặt các Meye.

- Menu chính :

Hình 1 Menu Chính

| Biểu tượng | Chức năng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
|  | Play | Kết nối đến các camera. |
|  | Full Screen | Hiển thị toàn màn hình |
|  | Snap Shot | Chụp hình từ Camera |
|  | Settings | Thiết lập các cài đặt cổng của bạn IP_và và thông tin tài khoản của bạn |
|  | Next group | Các nhóm kênh kế tiếp (1~4，5~8，9~12，13~16） |

- Kết nối với Camera của bạn

Một khi ứng dụng được cài đặt trên điện thoại của bạn, bạn có thể đăng nhập và truy cập hệ thống của bạn.

Để sử dụng xem di động:

  - Từ iPhone của bạn, nhấp vào biểu tượng Meye.

  - Click vào Settings. Tên người dùng nhập vào admin;

Mật khẩu : admin.

- Theo thông tin Server, nhập địa chỉ IP của hệ thống.

- Cổng Port, nhập số cổng của hệ thống ( Port: 34599 ).

Chú ý: Bạn chỉ có thể xem một kênh cùng một lúc.

- Click Back. Và bấm vào Play, Chế độ xem trên điện thoại di động sẽ kết nối tự động.

- Sử dụng nút Channel để chuyển đổi chế độ xem giữa cácCamera.

Nếu bạn gặp vấn đề kết nối, xin vui lòng kiểm tra cấu hình mạng không dây trên điện thoại của bạn.

- CÀI ĐẶT PHẦN MỀM XEM TRÊN ĐI ỆN THOẠI SỬ DỤNG HỆ ĐIỀU HÀNH :

  - Hệ Điều Hành Symbian :

- Nối cáp điện thoại với máy vi tính và copy một trong hai file sau vào điện thoại

MEye_5th.sisx ; MEye_3rd.sisx

Tiến hành cài đặt trên máy, xuất hiện giao diện phần mềm, ta điền :

Địa Chỉ Tên Miền – Port – User Name – Password

  - Hệ Điều Hành Window Mobile :

- Nối cáp điện thoại với máy vi tính và copy file sau vào điện thoại

amplayersetup.CAB

Tiến hành cài đặt trên máy, xuất hiện giao diện phần mềm, ta điền :

Địa Chỉ Tên Miền – Port – User Name – Password

  - Hệ Điều Hành Android :

- Nối cáp điện thoại với máy vi tính và copy file sau vào điện thoại

MEYE_Android.apk

Tiến hành cài đặt trên máy, xuất hiện giao diện phần mềm, ta điền :

Địa Chỉ Tên Miền – Port – User Name – Password

  - Trên Điện Thoại BlackBerry :

- Nối cáp điện thoại với máy vi tính và copy file sau vào điện thoại

MEYE_RIM.rar

Tiến hành cài đặt trên máy, xuất hiện giao diện phần mềm, ta điền :

Địa Chỉ Tên Miền – Port – User Name – Password

CAÂU HOÛI THÖÔØNG GAËP VAØ BAÛO TRÌ

5.1 FAQ  ( câu hỏi thường gặp )

1.  Đầu Ghi không thể khởi động được bình thường .

Lý do có thể là như sau :

1 , Nguồn cung cấp không chính xác

2 , Dây chuyển đổi nguổn điện cung cấp không kết nối tốt .

3 , Công tắt nguồn bị hư .

4 , Chương trình cập nhật sai .

5 , Các ổ đĩa cứng bị hư hỏng.

6 , Bảng điều khiển ở mặt trước bị hư hỏng .

7 , Các bo mạch chủ của DVR bị hư hại .

2 . DVR tự động khởi động hoặc ngừng hoạt động sau khi khởi động vài phút .

Lý do có thể là như sau :

1 , Các điện áp đầu vào không ổn định hoặc quá thấp .

2 , Các đĩa cứng bị hư hỏng.

3 , Nguồn cung cấp cho Adaptor DVR là thấp

4 , Tín hiệu video ngỏ ra không ổn định

5 , Moâi tröôøng DVR hoạt động không tốt là do tình trạng  tản nhiệt kém hay bụi quá nhiều .

6 , Các phần cứng của DVR bị hư hại .

3 . Hệ thống không thể phát hiện ổ cứng .

1 , Không cung cấp nguồn điện cho ổ cứng .

2 , Các loại cáp của ồ cứng bị hỏng .

3 , Ổ cứng bị hư hỏng .

4 , Cổng SATA của bo mạch chủ bị hỏng .

4 . Không có hình ở ngỏ ra trong kênh đơn , nhiều kênh khác nhau và tất cả các kênh .

Lý do có thể là như sau :

1 , Chương trình không phù hợp . Xin vui lòng cập nhật lại chương trình .

2 , Độ sáng hình ảnh là tất cả về 0. Xin vui lòng khôi phục lại mặc định .

3 , Không có tín hiệu đầu vào video hoặc tính hiệu quá yếu .

4 , Các bảo vệ màn hình được thiết lập

5 , Các phần cứng của DVR bị hư hại .

5 . Vấn đề hình ảnh thời gian thực như màu sắc hình ảnh hoặc độ sáng bị biến dạng .

1 , Khi sử dụng các đầu ra BNC, tuỳ chọn chế độ NTSC hoặc chế độ PAL là sai và hình ảnh sẽ trở thành màu đen và trắng .

2 , Đầu ghi không khớp với trở kháng màn hình .

3 , Khoảng cách truyền tải video là quá xa hoặc suy giaûm tín hieäu treân đường dây truyền tải video là quá lớn .

4 , Các thiết lập màu sắc và độ sáng của DVR khoâng ñuùng

6 . Không thể tìm thấy các tập tin video ở chế độ phát lại tại đầu ghi.

Lý do có thể là như sau:

1 , Các track dữ liệu của đĩa cứng bị hư

2 , OÅ cứng bị hư hỏng.

3 , Cập nhật các chương trình khác nhau với các file chương trình gốc .

4 , Các tập tin video để tìm kiếm bị aån hình

5 , Không ghi .

7 . Hình ảnh DVR không rõ ràng .

Lý do có thể là như sau :

1 , Các chất lượng hình ảnh quá xấu .

2 , Các chương trình đọc sai, Khởi động lại DVR.

3 , Các track dữ liệu của đĩa cứng bị hư .

4 , Đĩa cứng bị hư hỏng .

5 , Các phần cứng của DVR bị hư hại .

8 . Không có tín hiệu âm thanh trong của sổ giám sát .

Lý do có thể là như sau :

1 , Chuông không hoạt động

2 , Ñöôøng daây aâm thanh bò hö .

3 , Các phần cứng của DVR bị hư

9 . Có tín hiệu âm thanh trong của sổ giám sát nhưng không có tín hiệu âm thanh trong tình trạng phát lại .

Lý do có thể là như sau :

1 , Vấn đề thiết lập : Các tuỳ chọn âm thanh không được chọn .

2 , Các kênh video không kết nối theo qui định .

10 . Sai thời gian .

Lý do có thể là như sau ;

1 , Thiết lập sai .

2 , Hết pin hoặc điện áp quá thấp .

3 , Hư phần dao động .

11 . DVR không thể kiểm soát các PTZ .

Lý do có thể là như sau :

1 , Xem laïi camera PTZ.

2 , Thiết lập , kết nối hoặc cài đặt các bộ giải mã PTZ là không đúng .

3 , Các kết nối không đúng .

4 , Các thiết lập PTZ  của DVR là không đúng .

5 , Các giao thức của các bộ giải mã  PTZ và DVR không phuø hôïp .

6 , Các địa chỉ của bộ giải mã PTZ và DVR không phuø hôïp.

7 , Khi nhiều bộ giải mã được kết nối , tại cổng A(+)  B(-) của bộ giải mã phải kết nối điện trở 120Ω để giảm sự hoài tieáp, nếu không điều khiển PTZ maát ổn định .

8 , Khoảng cách là quá xa .

12 , Phát hiện chuyển động không làm việc .

Lý do có thể là như sau :

1 , Phạm vi thời gian thieát laäp không đúng .

2 , Vuøng phaùt hieän chuyeån ñoäng thieát laäp khoâng ñuùng .

3 , Chænh ñoä nhaäy quaù thaáp .

4 , Bò haïn cheá một số phiên bản phần cứng .

13 , Không thể đăng nhập thông qua wed hoặc CMS .

Lý do có thể như sau

1 , Máy vi tinh cài windows 98 hoặc windows me.

Chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật Windows 2000sp4 hoặc phiên bản cao hơn hoặc cài phần mềm cho phiên bản thấp .

2 , Chöa kích hoaït Active X .

3 , Các phiên bản không vượt quá dx8.1. Cập nhật driver card màn hình .

4 , Mất kết nối mạng .

5 , Thiết lập mạng có vấn đề .

6 , Sai mật khẩu hoặc tên người dùng .

7 , Phần mềm CMS không phù hợp phiên bản chương trình của DVR.

14 . Hình ảnh không rõ ràng , không xem được file video phát lại hoặc không có hình khi xem qua mạng .

Lý do có thể là như sau :

1 , Mạng không ổn định .

2 , Các máy sử dụng có cấu hình hạn chế.

3 , Chọn các chế độ play - in -  team trong thiết lập mạng của DVR.

4 , Chế độ ẩn hình được cài đặt .

5 , Người sử dụng không có quyeàn haïn giám sát .

6 , Những hình ảnh xem trực tiếp qua DVR chính nó không rõ ràng .

15 . Kết nối mạng là không ổn định .

1 ,  Mạng không ổn định .

2 ,  Xung đột địa chỉ IP .

3 ,  Xung đột địa chỉ MAC .

4 ,  Các card mạng của DVR khoâng toát

16 . Một số vấn đề backup USB hoặc sao chép đĩa CD.

1 , Các máy ghi lại và đĩa cứng được chia sẻ dòng dữ liệu giống nhau .

2 , Dữ liệu là quá nhiều. Hãy dừng ghi và sao lưu .

3 , Dữ liệu vượt quá dung lượng thiết bị backup .

4 , Các thiết bị backup là không tương thích .

5 , Các thiết bị backup bị hư hỏng .

17 . Bàn phím không thể điều khiển được DVR.

1 , Các cổng  nối tiếp của DVR không đặt đúng .

2 , Địa chỉ không chính xác .

3 , Khoảng cách là quá xa .

18 . Báo động có thể không hoạt động được .

1 , Thieát laäp của báo động đó không đúng .

2 , Đầu ra báo động được bật bằng tay .

3 , Thieát bò đầu vào bị hư hỏng hoặc các kết nối không đúng .

4 , Có một số vấn đề của phiên bản chương trình hiện tại ,

xin vui lòng cập nhật lại  chương trình

19 , Báo động không hoạt động .

1 , Thieát laäp báo động đó là không đúng .

2 , Sự kết nối thieát bò báo động không đúng .

3 , Các tín hiệu đầu vào báo động không đúng .

20 , Điều khiển từ xa không hoạt động .

1 , Các địa chỉ điều khiển từ xa không chính xác

2 , Khoảng cách remote quá xa hoặc góc quá lớn .

3 , Pin yeáu .

4 , Remote hay bảng điều khiển phía trước đầu ghi bị hư hỏng .

21 . Thời gian lưu trữ  là không đủ

1 , Dung lượng ổ cứng là không đủ .

2 , Các đĩa cứng bị hư hỏng .

22 . Các tập tin tải về không thể xem được .

1 , Không hổ trợ chương trình media player

2 , Không có phần mềm DX 8.1 hoặc phiên bản cao hơn .

3 , Không có tập tin DivX 503Bundle. exe  và ffdshow-2004 1012. exe phải cài đặt trong hệ thống của Windows XP.

23 . Không có mật mã vào mạng và mật mã vào menu thiết lập đầu ghi .

Xin vui lòng liên hệ với các đại lí gần nhất hoặc gọi cho nhà cung cấp . Chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ theo loại máy và phiên bản chương trình .

BAÛO TRÌ

1 , Thường xuyên vệ sinh boards mạch chính , cổng kết nối , quạt , hộp máy …

2 , Nối tiếp đất cho DVR nhằm ngăn chặn rò rỉ điện hoặc gây nhiễu cho tín hiệu video và audio.

3 ,  Không rút dây tín hiệu , cổng RS- 232 và  cổng RS-485 hoặc nguồn cung cấp .

4 , Đừng tắt nguồn Trực tiếp . Hãy sử dụng chức năng Turn – Off  trong menu của DVR để điều khiển  tắt (3 giây hoặc lâu hơn ) , để bảo vệ Ổ cứng .

5 , Chổ đặt DVR phải tránh xa các nguồn nhiệt .

6 , Chổ đặt DVR phải thông thoáng và giải nhiệt tốt .

Xin vui lòng kiểm tra hệ thống và duy trì thường xuyên.

______________________________________________________

PHỤ LỤC 1 . ĐIỀU KHIỂN REMOTE.

| STT | TÊN | CHỨC NĂNG |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nút MULT | Nút chức năng hiển thị nhiều cửa sổ |
| 2 | Số hiển thị kênh | Hiển thị kênh khi chuyển đổi số |
| 3 | Esc | Có chức năng thoát menu trở về hình hiện tại |
| 4 | Nút | Có chức năng điều khiển hướng |
| 5 | Nút kiểm soát ghi | Có chức năng kiểm soát khi playback |
| 6 | Chế độ ghi | Cùng chức năng như “chế độ Record” |
| 7 | ADD | Số ID của đầu vào để kiểm soát |
| 8 | FN | Chức năng trợ giúp |

PHỤ LỤC 2 . HOẠT ĐỘNG MOUSE (chuột)

Kết nối chuột vào cổng USB đầu ghi được hổ trợ.

| Hoạt động | Chức Năng |
| --- | --- |
| Double click trái chuột | Kích đúp vào một mục trong danh sách tập tin để playback video Nhấp đúp chuột vào video phát lại để phóng to hoặc thu nhỏ màn hình |
|  | Kích đúp vào kênh để làm cho nó hiển thị toàn màn hình |
| Click trái chuột | Chọn các chức năng trong menu |
| Click phải chuột | Phím tắt menu ở trạng thái xem trước |
|  | Thoát khỏi menu trở về màn hình hiện tại |
| Nút giữa của chuột | Thêm hoặc trừ đi số trong các thiết lập |
|  | Chuyển đổi các mục trong hộp menu |
|  | Lên hoặc xuống trang trong danh sách |
| Di chuyển chuột | Chọn các tiện ích hoặc di chuyển các mục trong tiện ích |
| Kéo chuột | Thiết lập các khu vực phát hiện chuyển động |
|  | Thiết lập các khu vực che |

PHỤ LỤC 3 . KHẢ NĂNG TÍNH TOÁN Ổ ĐĨA CỨNG

Hãy chắc chắn rằng các ổ đĩa cứng lấp đặt cho DVR cho lần đầu tiên .

Chú ý đến dây SATA và nguồn kết nối cho ổ cứng .

1 , Dung lượng ổ cứng Không có giới hạn cho máy ghi .

2 , Tuỳ trọn dung lượng tổng .

Công thức dung lượng của ổ cứng

Dung lượng tổng (M) = Số kênh * thời gian (giờ ) * dung lượng trong một giờ ( M / giờ)

Công thức thời gian ghi là :

Tổng dung lượng (M)

Thời gian ghi ( giờ )=      _____________________________________

Dung lượng trong 1 giờ ( M/ giờ ) * Số kênh

DVR giới thiệu các công nghệ nén H264. Nhiều tính năng của nó là rất lớn nên các ổ đĩa cứng tính toán khả năng dựa trên các giá trị ước lượng của mỗi kênh tạo ra tập tin trong 1 giờ

Ví  Dụ :

Đối với ổ cứng 500GB , thời gian thực ghi  ở chế độ CIF , nó sẽ ghi liên tục  trong khoảng 25 ngày . dung lượng cho mỗi kênh là 200 M/ H . Nếu thời gian thực ghi cho 4 kênh ở chế độ CIF , ghi liên tục trong 24 giờ .

Có thể tính là : 500G/ ( 200M/ H * 24 H * 4CH) = 26 ngày .

MỤC LỤC

1. Giới Thiệu Về Sản Phẩm 	4

1.1 Tổng Quan Về Sản Phẩm 	4

1.2 Chức Năng Chính 	4

2. Mở Hộp Kiểm Tra và Cách kết Nối Cáp 	5

2.1 Mở Thùng Kiểm Tra 	5

2.2 Lắp Đặt Ổ Đĩa Cứng	5

2.3 Bảng Điều Khiển Mặt Trước DVR	6

2.4 Mặt sau của DVR	6

2.5 Cách kết nối Audio  Video đầu vào và đầu ra 	7

2.5.1  Kết nối Video đầu vào 	7

2.5.2  Kết nối Video đầu ra và tuỳ chọn 	7

2.5.3 Tín hiệu đầu vào - ra Audio	7

Phần 1: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TRÊN MÀN HÌNH KẾT NỐI TRỰC TIẾP VỚI DVR	8

1. THAO TÁC DVR – SỬ DỤNG VÀ VẬN HÀNH MÁY	8

1.1  Mở Nguồn ( Turn on )	8

1.2 Tắt Nguồn ( Turn off )	8

1.3  Đăng Nhập Hệ Thống	8

1.4  Menu Chính Tóm Lược	9

1.4.1  Menu Chính ( Main Menu ) Và Các Mục Bên Trong	10

1.4.2  Bảng Giới Thiệu Chi Tiết Menu Chính ( Main Menu )	…10

2. Thiết Lập Ghi Hình - Record 	14

2.1 Thiết Lập Thông Số  Ghi Hình – Record Config	14

2.2  Lưu Trữ Ảnh Chụp         –          Snapshot Storage	15

2.3 Trạng Thái Ghi Hình        –          Record Mode	16

3.  Xem Lại Hình Đã Ghi - PlayBack	16

4.  Sao Lưu Hình - Backup	19

5.  Thiết Lập Cài Đặt Báo Động - Alarm	20

5.1 Dò Tìm Chuyển Động – Motion Detect	20

5.2 Báo Động Video Mờ  -   Video Blind	22

5.3 Báo Động Mất Hình  -    Video Loss	22

5.4 Báo Động Đầu Vào  –    Alarm Input	23

5.5 Báo Động Đầu Ra    –    Alarm Output	23

5.6 Những Biểu Hiện Bất Thường - Abnormality	24

6.  Thiết Lập Hệ Thống Đầu Ghi - System	24

6.1  Thiết LậpTổng Quát             ( General ) 	25

6.2  Thiết Lập Mã hoá                 ( Encode Setup )	26

6.3  Thiết Lập Mạng                    ( Network Setup )	27

6.4   Dịch Vụ Mạng                      ( NetSevice )	28

6.5   Hiển Thị Giao Diện Đồ Hoạ ( Gui Display )	33

6.6  Thiết Lập PTZ	34

6.7  Thiết Lập Cổng RS232	35

6.8  Thiết Lập Hiển Thị Tuần Tự ( Tour ) 	35

7.   Nâng Cao ( Advanced )	36

7.1  Quản Lý HDD           ( HDD Management )	36

7.2  Tài Khoản                 ( Account )	37

7.3  Người Dùng Online  ( Online User )	39

7.4  Điều Chỉnh Đầu Ra  ( Output Adjust )	40

7.5 Tự Động Duy Trì       ( Auto Maintain )	40

7.6  Khôi Phục                 ( Restore )	40

7.7  Nâng Cấp                 ( Upgrage ) 	41

7.8 Thông Tin Thiết Bị     ( Device Info )	41

8.   Thông Tin Đầu Ghi ( Info )	41

8.1 Thông Tin Ổ Cứng      ( HDD Info )	42

8.2 Thông Tin Mã  Nguồn ( BPS )	42

8.3  Nhật Ký Đầu Ghi        ( Log )	43

8.4  Phiên Bản Đầu Ghi    ( Version )	43

9.   Tắt Hệ Thống	44

10. Cài Đặt Điều Khiển PTZ ( PTZ Control )	44

11. Thiết Lập Màu Sắc         ( Color Setting )	49

12. Điều Chỉnh Đầu Ra TV   ( Output Adjust )	49

13. Thoát                               ( Logout )	50

14. Chuyển Đổi Cửa Sổ       ( View )	50

Phần 2: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT XEM CAMERA QUAN SÁT QUA INTERNET	51

Phần 3: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM XEM TRÊN MÁY VI TÍNH	56

Phần 4: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM XEM TRÊN ĐIỆN THOẠI	59

Phần 5: HỎI ĐÁP VÀ BẢO TRÌ	62

Phụ lục 1. Hoạt Động Điều Khiển Của Remote	67

Phụ lục 2. Hoạt Động của chuột	68

Phụ lục 3. Khả Năng Tín Toán Ổ Đĩa Cứng	69

# Text boxes

Value input  blank

Preset button

Preset point input blank

Cruise Button

Preset Points Blank

Cruise Line Blank

Scan Button

Scan value blank

Line scan button border

Click vaøo

Click vào Add Device

camera.dyndns.tvs.tv

camera

camera.dyndn.tvs.tv

camera.dyndns.tvs.tv